## Содержание
ПРАЙС-ЛИСТ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
от 23.03.2015 г.
Содержание:
Оросители, узлы управления | >>>
Бессварные соединения | >>>
Задвижки с обрезиненным клином ГРАНАР® | >>>
Дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ® | >>>
Шаровые краны для воды полнопроходные | >>>
Фильтры чугунные сетчатые IS | >>>
Обратные клапаны межфланцевые CV16 и гибкие вставки | >>>
Соленоидные клапаны TORK | >>>
Шкафы управления ГРАНТОР® | >>>
Пожарные насосные установки ГРАНФЛОУ® | >>>

## Оросители, узлы управления
Артикул | Наименование товара |  | Размер |  | К-фактор |  |  | у.е.* без НДС
Оросители спринклерные
Оросители спринклерные стандартного реагирования (колба 5 мм) температура срабатывания 57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°C, 182°C
GQ01B144136 | Розеткой вниз | бронза | 1/2" |  | 80 |  |  | по запросу
GQ01B144138 |  | хром | [5 empty] | по запросу
GQ01B144139 |  | белый | [5 empty] | по запросу
Оборудование Reliable (США)
Артикул | Наименование товара |  |  | Размер |  | К-фактор |  |  | у.е.* без НДС
Оросители спринклерные стандартного реагирования (колба 5 мм) температура срабатывания 57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°C, 182°C
CS01I393530 | Ороситель спринклерный розеткой вверх RA1325 |  | бронза | 1/2" |  | 80 |  |  | 4.23
CS01F373955 | Ороситель спринклерный розеткой вниз RA1314 |  | бронза | [5 empty] | 4.23
CS01F365375 |  |  | хром | [5 empty] | 4.87
CS01F379922 |  |  | белый | [5 empty] | 5.53
CS01K362157 | Ороситель спринклерный универсальный RA1375 |  | бронза | [5 empty] | 4.23
CS01K358204 |  |  | белый | [5 empty] | 6.92
CS01J365252 | Ороситель спринклерный горизонтальный RA1335 |  | бронза | [5 empty] | 7.99
- |  |  | хром | [5 empty] | по запросу
- |  |  | белый | [5 empty] | по запросу
CS01G381492 | Ороситель спринклерный розеткой вверх R1722 |  | бронза | 3/4" |  | 115 |  |  | 6.16
CS01G365370 |  |  | хром | [5 empty] | 7.39
CS01B382452 | Ороситель спринклерный розеткой вниз R1712 |  | бронза | [5 empty] | 6.16
CS01G365382 |  |  | хром | [5 empty] | 19.49
CS01B227269 |  |  | белый | [5 empty] | 8.88
CS01H366203 | Ороситель спринклерный универсальный R1772 |  | бронза | [5 empty] | 6.16
CS01H365372 |  |  | хром | [5 empty] | 7.39
CS01G365382 | Ороситель спринклерный розеткой вверх модели G XLO 74С/100C/141C R2921 |  | бронза |  |  | 160 |  |  | 19.49
CS01B373388 | Ороситель спринклерный розеткой вниз модели G VELO 74С/101С R4613 |  | бронза |  |  | 200 |  |  | 19.29
CS01B343919 | Ороситель спринклерный розеткой вниз модели JL-14 типа ESFR 74С/101С RA1812 |  | бронза | [5 empty] | 13.77
CS01B228790 | Ороситель спринклерный розеткой вниз модели JL-17 типа ESFR 74С/101С RA1914 |  | бронза |  |  | 240 |  |  | 17.99
CS01A227270 | Ороситель спринклерный розеткой вниз модели HL-22 типа ESFR 74С/101С RA1011 |  | бронза | 1" |  | 320 |  |  | 39.3
- |  |  | хром | [5 empty] | по запросу
CS01A375568 |  |  | белый | [5 empty] | 41.81
CS01A368002 | Ороситель спринкленый розеткой вниз модели N25 типа ESFR 74C/100C, RA 0912 |  | бронза |  |  | 363 |  |  | 34.47
- |  |  | хром | [5 empty] | по запросу
- |  |  | белый | [5 empty] | по запросу
Узлы управления
Артикул | Наименование товара | [5 empty] | DN, мм |  |  | PN, бар | Тип присо- единения | у.е.* без НДС
DX01B363604 | Узел управления спринклерный водяной модели E в составе: клапан спринклерный модели Е, раб. давление 12 бар (фланцы PN16) max давление 21 бар, обвязка для клапана (FM), замедляющая камера, сигнализатор давления EPS10-2 | [5 empty] | 65 |  |  | 12 | ф/ф | 1426.06
DX01B363605 | [6 empty] | 80 |  |  | 12 | ф/ф | 1426.06
DX01B359149 | [6 empty] | 100 |  |  | 12 | ф/ф | 1494.24
DX01B359208 | [6 empty] | 150 |  |  | 12 | ф/ф | 1677.28
DX01B359100 | [6 empty] | 200 |  |  | 12 | ф/ф | 2056.86
DX01A359782 | Узел управления для водовоздушных систем модели D в составе: клапан водо-воздушный модели D ф/ф, давление 16 бар, обвязка для клапана модели D, сигнализатор давления EPS 10-2 | [5 empty] | 100 |  |  | 16 | ф/ф | 2204.51
DX01A359783 | [6 empty] | 150 |  |  | 16 | ф/ф | 2600.25
DX01C377712 | Узел управления для дренчерных систем модели DDX в составе: Клапан дренчерный модели DDX гр/гр, давление 16 бар, обвязка «мокрая» для клапана модели DDX, сигнализатор давления EPS 10-1. В комплект поставки НЕ входят грувлочные соединения для монтажа на трубопроводе. | [5 empty] | 50 |  |  | 16 | гр/гр | 2932.4
DX01C377095 | [6 empty] | 80 |  |  | 16 | гр/гр | 2990.47
DX01C372903 | [6 empty] | 100 |  |  | 16 | гр/гр | 3031.79
DX01C369227 | [6 empty] | 150 |  |  | 16 | гр/гр | 3328.81
DX01A391709 | [6 empty] | 200 |  |  | 16 | гр/гр | 6166.58
IY01B144359 | Сигнализатор потока жидкости WFDT (1 "-1 1/2") | [5 empty] | 25-40 |  |  | 16 |  | 153.38
IY01B144360 | Сигнализатор потока жидкости WFDT (2"- 6") | [5 empty] | 50-150 |  |  | 16 |  | 153.38
IY01B144363 | Сигнализатор потока жидкости WFDT (8") | [5 empty] | 200 |  |  | 16 |  | 178.95

## Бессварные соединения
Артикул | Наименование товара | Размер |  | у.е.* без НДС | Срок поставки
|  | в дюймах | внешний диаметр трубы в мм
Бессварные соединения
FT01D220759 | Отвод 90°/90° Elbow | 2 | 60 | 4.6 | Наличие на складе уточняйте у инженеров АДЛ
FT01D220964 |  | 21/2 | 73 | 6.7
FT01D220965 |  | 3 | 89 | 9.15
FT01D363487 |  | 4 | 114 | 12.52
FT01D220969 |  | 6 | 159 | 32.47
FT01D220970 |  | 8 | 219 | 61.46
FT01D220769 | Отвод 45°/45°Elbow | 2 | 60 | 4.36
FT01D220971 |  | 21/2 | 73 | 5.82
FT01D220972 |  | 3 | 89 | 7.29
FT01D220976 |  | 4 | 114 | 10.97
FT01D220973 |  | 6 | 159 | 25.2
FT01D220977 |  | 8 | 219 | 41.74
FT01F220771 | Тройник равносторонний/Tee | 1 | 34 | 3.58
FT01F220978 |  | 11/4 | 42 | 4.71
FT01F220980 |  | 11/2 | 48 | 5.3
FT01F220981 |  | 2 | 60 | 6.66
FT01F220982 |  | 21/2 | 73 | 9.96
FT01F220984 |  | 3 | 89 | 12.42
FT01F220985 |  | 4 | 114 | 18.52
FT01F220989 |  | 6 | 168 | 39.43
FT01F220990 |  | 8 | 219 | 85.5
FT01B220773 | Крест/Cross | 2 | 60 | 9.83
FT01B220992 |  | 21/2 | 73 | 12.86
FT01B220993 |  | 3 | 89 | 16.47
FT01B220995 |  | 4 | 114 | 26.75
FT01B220994 |  | 6 | 159 | 57.77
FT01A220774 | Заглушка/Cap | 1 | 34 | 0.53
FT01A220997 |  | 11/4 | 42 | 0.75
FT01A220998 |  | 11/2 | 48 | 0.98
- |  | 2 | 60 | по запросу
FT01A221000 |  | 21/2 | 73 | 2.81
FT01A221002 |  | 3 | 89 | 3.08
FT01A221114 |  | 4 | 114 | 5.09
FT01A221116 |  | 6 | 159 | 10.53
FT01A221118 |  | 8 | 219 | 21.07
FT01G220775 | Фланец грувлочный/Grooved Flanges | 2 | 60 | 10.96
FT01G221119 |  | 3 | 89 | 15.26
FT01G363472 |  | 4 | 114 | 17.5
FT01G221124 |  | 6 | 159 | 25.92
FT01G221125 |  | 8 | 219 | 43.94
FT01G220776 | Адаптор фланцевый/Adaptor Flange | 2 | 60 | 11.09
FT01G221127 |  | 21/2 | 73 | 12.11
FT01G221128 |  | 3 | 89 | 13.21
FT01G221129 |  | 4 | 114 | 16.65
FT01G221130 |  | 6 | 159 | 29.92
FT01G221131 |  | 8 | 219 | 41.13
FT01C221132 | Муфта жесткая/Rigid Coupling | 1 | 34 | 3.47 | Наличие на складе уточняйте у инженеров АДЛ
FT01C221135 |  | 11/4 | 42 | 3.93
FT01C221136 |  | 11/2 | 48 | 3.97
- |  | 2 | 60 | по запросу
FT01C221260 |  | 21/2 | 73 | 5.81
FT01C221138 |  | 3 | 89 | 7.21
FT01C221139 |  | 4 | 114 | 9.8
FT01C221140 |  | 5 | 141 | 13.66
FT01C221141 |  | 6 | 159 | 13.92
FT01C221142 |  | 8 | 219 | 30.16
FT01C221144 | Муфта гибкая/Flexible Coupling | 1 | 34 | 3.26
FT01C221145 |  | 11/4 | 42 | 3.93
FT01C221146 |  | 11/2 | 48 | 3.97
FT01C221147 |  | 2 | 60 | 5.37
FT01C221259 |  | 21/2 | 73 | 5.81
FT01C221148 |  | 3 | 89 | 6.79
FT01C221149 |  | 4 | 114 | 9.8
FT01C221150 |  | 5 | 141 | 13.66
FT01C221151 |  | 6 | 159 | 15.86
FT01C221152 |  | 8 | 219 | 30.16
- |  | 10 | 273 | по запросу
FT01F222182 | Тройник переходной/Grooved reducing tee | 2"х11/2" | 60 х 48 | 7.25
FT01F222183 |  | 21/2" х 11/4" | 76 х 42 | 10.75
FT01F222184 |  | 21/2" х 11/2" | 76 х 48 | 10.75
FT01F222185 |  | 21/2" х 2" | 76 х 60 | 10.75
FT01F222186 |  | 3" х 2" | 89 х 60 | 12.58
FT01F222187 |  | 3" х 21/2" | 89 х 76 | 13.92
FT01F222188 |  | 4" х 2" | 108 х 60 | 18.32
FT01F222189 |  | 4" х 3" | 108 х 89 | 19.08
FT01F222190 |  | 4" х 2" | 114 х 60 | 18.91
FT01F222191 |  | 4" х 21/2" | 114 х 76 | 18.02
FT01F222193 |  | 4" х 3" | 114 х 89 | 18.36
FT01F222195 |  | 6" х 2" | 159 х 60 | 36.13
FT01F222197 |  | 6" х 21/2" | 159 х 76 | 45.68
FT01F222198 |  | 6" х 3" | 159 х 89 | 45.68
FT01F222199 |  | 6" х 4" | 159 х 108 | 49.61
FT01F222201 |  | 6" х 4" | 159 х 114 | 48.93
FT01F222202 |  | 8" х 21/2" | 219 х 76 | 79.9
FT01F222203 |  | 8" х 3" | 219 х 89 | 79.9
FT01F222204 |  | 8" х 4" | 219 х 108 | 80.08
FT01F222206 |  | 8" х 4" | 219 х 114 | 81.15
FT01F222207 |  | 8" х 6" | 219 х 159 | 91.76
FT01E222305 | Переход концетрический/ Concentric. Reducer (G) | 2" х 11/4" | 60 х 42 | 2.91 | Наличие на складе уточняйте у инженеров АДЛ
FT01E222307 |  | 2" х 11/2" | 60 х 48 | 2.97
FT01E222308 |  | 21/2" х 11/4" | 76 х 42 | 4.42
FT01E222346 |  | 21/2" х 11/2" | 76 х 48 | 4.42
FT01E222347 |  | 21/2" х 2" | 76 х 60 | 4.57
FT01E222349 |  | 3" х 11/4" | 89 х 42 | 4.57
FT01E222350 |  | 3" х 11/2" | 89 х 48 | 4.57
FT01E222352 |  | 3" х 2" | 89 х 60 | 4.71
FT01E222353 |  | 3" х 21/2" | 89 х 76 | 4.71
FT01E222354 |  | 4" х 21/2" | 108 х 73 | 7.25
FT01E222355 |  | 4" х 3" | 108 х 89 | 7.25
FT01E222356 |  | 4" х 2" | 114 х 60 | 7.25
FT01E222357 |  | 4" х 21/2" | 114 х 76 | 11.16
FT01E222358 |  | 4" х 3" | 114 х 89 | 11.16
FT01E222359 |  | 6" х 2" | 159 х 60 | 17.01
FT01E222360 |  | 6" х 21/2" | 159 х 76 | 15.09
FT01E222362 |  | 6" х 3" | 159 х 89 | 15.09
FT01E222363 |  | 6" х 4" | 159 х 114 | 15.93
FT01E222367 |  | 8" х 4" | 219 х 114 | 30.86
FT01E222371 |  | 8" х 5" | 219 х 140 | 32.43
- |  | 8" х 6" | 219 х 159 | по запросу
FT01F222426 | Тройник механический с резьбой/ Mechanical Tee(F/T) | 2" х 1/2" | 60 х 21 | 4.4
FT01F222425 |  | 2" х 3/4" | 60 х 27 | 4.4
FT01F222428 |  | 21/2" х 3/4" | 73 х 27 | 5.71
FT01F222430 |  | 21/2" х 1" | 73 х 34 | 6.26
FT01F222431 |  | 21/2" х 11/4" | 73 х 42 | 6.65
FT01F222432 |  | 21/2" х 11/2" | 73 х 48 | 6.65
FT01F222436 |  | 3" х 1/2" | 89 х 21 | 7.92
FT01F222437 |  | 3" х 3/4" | 89 х 27 | 7.92
FT01F222438 |  | 3" х 1" | 89 х 34 | 7.86
FT01F222477 |  | 3" х 11/4" | 89 х 42 | 7.9
FT01F222479 |  | 3" х 11/2" | 89 х 48 | 7.8
FT01F222481 |  | 3" х 2" | 89 х 60 | 8.18
FT01F222485 |  | 4" х 11/2" | 108 х 48 | 10.16
FT01F222486 |  | 4" х 2" | 108 х 60 | 10.16
FT01F222492 |  | 4" х 1" | 114 х 34 | 10.16
FT01F222495 |  | 4" х 11/4" | 114 х 42 | 10.16
FT01F222498 |  | 4" х 11/2" | 114 х 48 | 10.16
FT01F222499 |  | 4" х 2" | 114 х 60 | 10.5
FT01F222500 |  | 4"X21/2" | 114 х 76 | 12.64
FT01F222501 |  | 6" х 11/4" | 159 х 42 | 15.29
FT01F222502 |  | 6" х 11/2" | 159 х 48 | 15.86
FT01F222503 |  | 6" х 2" | 159 х 60 | 15.86
FT01F222504 | Тройник механический с пазами/ Mechanical Tee (G) | 2" х 11/4" | 60 х 42 | 5 | Наличие на складе уточняйте у инженеров АДЛ
FT01F222506 |  | 2" х 11/2" | 60 х 48 | 5.25
FT01F222507 |  | 3" х 11/4" | 89 х 42 | 8.89
FT01F222508 |  | 3" х 11/2" | 89 х 48 | 9.2
FT01F222641 |  | 3" х 2" | 89 х 60 | 9.36
FT01F222509 |  | 4" х 11/4" | 114 х 42 | 11.9
FT01F222511 |  | 4" х 11/2" | 114 х 48 | 11.98
FT01F222513 |  | 4" х 2" | 114 х 60 | 12.59
FT01F222538 |  | 4" х 21/2" | 114 х 76 | 13.26
FT01F222539 |  | 4" х 3" | 114 х 89 | 14.36
FT01F222540 |  | 6" х 2" | 159 х 60 | 18.02
FT01F222541 |  | 6" х 21/2" | 159 х 76 | 18.38
FT01F222542 |  | 6" х 3" | 159 х 89 | 19.49
FT01F222547 |  | 8" х 2" | 219 х 60 | 28
FT01F222551 |  | 8" х 21/2" | 219 х 76 | 27.89
FT01F222552 |  | 8" х 3" | 219 х 89 | 26.39
FT01F222553 |  | 8" х 4" | 219 х 114 | 30.31
FT01F222556 | Тройник механический с U-болтом/ U-bolt Mechanical Tee | 11/4" х 1/2" | 42 х 21 | 3.46
FT01F222557 |  | 11/4" х 3/4" | 42 х 27 | 3.46
FT01F222558 |  | 11/4" х 1" | 42 х 34 | 3.46
FT01F222559 |  | 11/2" х 1/2" | 48 х 21 | 3.46
FT01F222561 |  | 11/2" х 3/4" | 48 х 27 | 3.46
FT01F222562 |  | 11/2" х 1" | 48 х 34 | 3.46

## Задвижки
Артикул | Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоединения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки
Задвижки с обрезиненным клином ГРАНАР® серии KR (ООО «АДЛ Продакшн», Россия)
Задвижки с обрезиненным клином серии KR14, DN 50-600 мм, PN 16 бар, Тмакс. = 120 °С, материал - высокопрочный чугун
CV01D113549 | KR14-050 | 50 | 16 | ф/ф | 120 | 86.91 | складская позиция
CV01D113550 | KR14-065 | 65 | 16 | ф/ф | 120 | 104.74 | складская позиция
CV01D113551 | KR14-080 | 80 | 16 | ф/ф | 120 | 128.86 | складская позиция
CV01D113552 | KR14-100 | 100 | 16 | ф/ф | 120 | 168.75 | складская позиция
CV01D113554 | KR14-125 | 125 | 16 | ф/ф | 120 | 244.39 | складская позиция
CV01D131141 | KR14-150 | 150 | 16 | ф/ф | 120 | 279.31 | складская позиция
NC01A131200 | KR14-200 | 200 | 16 | ф/ф | 120 | 69.49 | складская позиция
CV01D115211 | KR14-250 | 250 | 16 | ф/ф | 120 | 698.25 | складская позиция
CV01D115212 | KR14-300 | 300 | 16 | ф/ф | 120 | 960.1 | складская позиция
CV01D150909 | KR14-350 | 350 | 16 | ф/ф | 120 | 3103.68 | складская позиция
CV01D150921 | KR14-400 | 400 | 16 | ф/ф | 120 | 3440.25 | складская позиция
CV01D372740 | KR14-500 | 500 | 16 | ф/ф | 120 | 5584.05 | по запросу
CV01D388014 | KR14-600 | 600 | 16 | ф/ф | 120 | 5969.58 | по запросу
CV01G213909 | Концевой выключатель, OMRON D4N-8131, 3A 240VAC, NO/NC |  |  |  |  | 16.87 | складская позиция
Задвижки с обрезиненным клином ГРАНАР серии KR-15, DN 50-400 мм, PN 16 бар с электроприводами серии SA, Тмакс.=120 °С, материал – высокопрочный чугун
FG01B150003 | KR15-050. с электроприводом SA07.6, 380 В | 50 | 16 | ф/ф | 120 | 1296.12 | 1-2 недели
FG01B150005 | KR65-050. с электроприводом SA07.6, 380 В | 65 | 16 | ф/ф | 120 | 1309.48 | 1-2 недели
FG01B150007 | KR15-080. с электроприводом SA07.6, 380 В | 80 | 16 | ф/ф | 120 | 1322.23 | 1-2 недели
FG01B150011 | KR15-100. с электроприводом SA10.2, 380 В | 100 | 16 | ф/ф | 120 | 1733.59 | 1-2 недели
FG01B201081 | KR15-125. с электроприводом SA14.2, 380 В | 125 | 16 | ф/ф | 120 | 2591.75 | 1-2 недели
FG01B132035 | KR15-150. с электроприводом SA14.2, 380 В | 150 | 16 | ф/ф | 120 | 2545.45 | 1-2 недели
FG01B132036 | KR15-200. с электроприводом SA14.2, 380 В | 200 | 16 | ф/ф | 120 | 2650.59 | 1-2 недели
FG01B150013 | KR15-250. с электроприводом SA14.6, 380 В | 250 | 16 | ф/ф | 120 | 3168.2 | 1-2 недели
FG01B150016 | KR15-300. с электроприводом SA14.6, 380 В | 300 | 16 | ф/ф | 120 | 3465.73 | 1-2 недели
FG01B388004 | KR15-350. с электроприводом SA14.6, 380 В | 350 | 16 | ф/ф | 120 | 4152.21 | 1-2 недели
FG01B390455 | KR15-400. с электроприводом SA14.6, 380 В | 400 | 16 | ф/ф | 120 | 4488.75 | 1-2 недели

## Затворы
Артикул | Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоединения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки
Дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ® (ООО «АДЛ Продакшн», Россия)
Дисковые поворотные затворы с концевыми выключателями и с редуктором (Pro-Gear), DN 50-300
мм, PN 10/16 бар, Тмакс. = 110 °C, Траб. = -15/+95 °C,корпус - чугун GG-25/GGG-40, диск - чугун GGG-40,
седло - EPDM
BD01F125840 | ЗПВС-FL-3-050-MDV-E | 50 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 176.45 | 1-2 недели
HD01A142639 | ЗПВС-FL-3-065-MDV-E | 65 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 1821.21 | 1-2 недели
BD01F125842 | ЗПВС-FL-3-080-MDV-E | 80 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 188.08 | 1-2 недели
BD01F120506 | ЗПВС-FL-3-100-MDV-E | 100 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 193.23 | 1-2 недели
BD01F131167 | ЗПВС-FL-3-125-MDV-E | 125 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 194.08 | 1-2 недели
BD01F120510 | ЗПВС-FL-3-150-MDV-E | 150 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 216.48 | 1-2 недели
BD01F110699 | ЗПВС-FL-3-200-MDV-E | 200 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 363.91 | 1-2 недели
BD01F114702 | ЗПВС-FLN-3-250-MDV-E | 250 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 354.24 | 1-2 недели
BD01F110700 | ЗПВС-FLN-3-300-MDV-E | 300 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 444.92 | 1-2 недели
Дисковые поворотные затворы, DN 50-200, PN 16/10, Тмакс. = 110 °C, Траб. = -15/+95 °C, корпус - чугун
GG-25/GGG-40, диск - чугун GGG-40, седло - EPDM с двумя концев. выключателями E5401, IP65
BD01O151465 | ЗПВС-FL-3-050-MN-E | 50 | 16 | м/ф | 110 | 78.4 | 1-2 недели
BD01O151469 | ЗПВС-FL-3-065-MN-E | 65 | 16 | м/ф | 110 | 81.4 | 1-2 недели
BD01O151472 | ЗПВС-FL-3-080-MN-E | 80 | 16 | м/ф | 110 | 84.16 | 1-2 недели
BD01O151473 | ЗПВС-FL-3-100-MN-E | 100 | 16 | м/ф | 110 | 94.87 | 1-2 недели
BD01O151474 | ЗПВС-FL-3-125-MN-E | 125 | 16 | м/ф | 110 | 121.74 | 1-2 недели
BD01O151476 | ЗПВС-FL-3-150-MN-E | 150 | 16 | м/ф | 110 | 129.3 | 1-2 недели
BD01O151477 | ЗПВС-FL-3-200-MR-E | 200 | 16 | м/ф | 110 | 193.18 | 1-2 недели
Дисковые поворотные затворы, DN 50-200, PN 16/10, Тмакс. = 110 °C, Траб. = -15/+95 °C, корпус - чугун
GG-25/GGG-40, диск - чугун GGG-40, седло - EPDM с двумя концев. выключателями КВ, IP65
BD01Q398850 | ЗПВС-FL-3-050-MN-E | 50 | 16 | м/ф | 110 | 57.19 | 1-2 недели
BD01Q398852 | ЗПВС-FL-3-065-MN-E | 65 | 16 | м/ф | 110 | 59.61 | 1-2 недели
BD01Q398898 | ЗПВС-FL-3-080-MN-E | 80 | 16 | м/ф | 110 | 62.28 | 1-2 недели
BD01Q398899 | ЗПВС-FL-3-100-MN-E | 100 | 16 | м/ф | 110 | 70.35 | 1-2 недели
BD01Q398901 | ЗПВС-FL-3-125-MN-E | 125 | 16 | м/ф | 110 | 101.8 | 1-2 недели
BD01Q398904 | ЗПВС-FL-3-150-MN-E | 150 | 16 | м/ф | 110 | 109.17 | 1-2 недели
BD01Q398906 | ЗПВС-FL-3-200-MR-E | 200 | 16 | м/ф | 110 | 173.07 | 1-2 недели

## Шаровые краны
Артикул | Наименование товара |  | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоединения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки
Шаровые краны для воды полнопроходные (Standard Hidraulica, Испания)
Шаровые краны для воды полнопроходные, DN 8-100 мм, PN 16 бар, Тмакс. = 110 °С, (рукоятка – обычная)
| Бостон | Чикаго
BN01A131303 | 35 | 34.5 | 10 | 16 | внутр. резьба | 110 | 2.46 | складская позиция
BN01A79336 | - | 34.501 | 15 | 16 | внутр. резьба | 110 | 3.27 | складская позиция
BN01A79341 | - | 34.502 | 20 | 16 | внутр. резьба | 110 | 4.81 | складская позиция
BN01A79347 | - | 34.503 | 25 | 16 | внутр. резьба | 110 | 7.21 | складская позиция
BN01A79351 | - | 34.504 | 32 | 16 | внутр. резьба | 110 | 10.76 | складская позиция
BN01A79353 | - | 34.505 | 40 | 16 | внутр. резьба | 110 | 15.81 | складская позиция
BN01A79356 | 35.006 | 34.506 | 50 | 16 | внутр. резьба | 110 | 24.58 | складская позиция
BN01A201458 | 35.007 | - | 65 | 16 | внутр. резьба | 110 | 52.97 | складская позиция
BN01A344385 | 35.008 | - | 80 | 16 | внутр. резьба | 110 | 73.83 | складская позиция
BN01A79357 | - | 34.509 | 100 | 16 | внутр. резьба | 110 | 107.77 | складская позиция
Шаровые краны для воды полнопроходные, DN 10-25 мм, Pу 16 бар, Тмакс. = 110 °С, (рукоятка – бабочка)
BN01A138054 | 35.12 | 34.51 | 10 | 16 | внутр. резьба | 110 | 2.42 | складская позиция
BN01A79361 | - | 34.511 | 15 | 16 | внутр. резьба | 110 | 3.27 | складская позиция
BN01A79362 | - | 34.512 | 20 | 16 | внутр. резьба | 110 | 4.81 | складская позиция
BN01A138057 | - | 34.513 | 25 | 16 | внутр. резьба | 110 | 7.21 | складская позиция

## Фильтры сетчатые
Артикул | Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоединения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки
Фильтры чугунные сетчатые IS (ООО «АДЛ Продакшн», Россия)
Фильтры чугунные, сетчатые муфтовые, IS16, DN 15-50 мм, PN16 бар, Тмакс.=200 °С, со сливной пробкой
Фильтры чугунные, сетчатые фланцевые, IS16F, DN 15-400 мм, PN16 бар, Тмакс.= 300 °С, со сливной пробкой
BM03B103721 | IS16-015 | 15 | 16 | р/р | 200 | 10.76 | складская позиция
BM03B103788 | IS16-020 | 20 | 16 | р/р | 200 | 12.79 | складская позиция
BM03B103789 | IS16-025 | 25 | 16 | р/р | 200 | 14.14 | складская позиция
BM03B103790 | IS16-032 | 32 | 16 | р/р | 200 | 16.26 | складская позиция
BM03B103791 | IS16-040 | 40 | 16 | р/р | 200 | 20.47 | складская позиция
BM03B103792 | IS16-050 | 50 | 16 | р/р | 200 | 33.87 | складская позиция
BM03C102144 | IS16F-015 | 15 | 16 | ф/ф | 300 | 17.12 | складская позиция
BM03C102146 | IS16F-020 | 20 | 16 | ф/ф | 300 | 18.65 | складская позиция
BM03C102152 | IS16F-025 | 25 | 16 | ф/ф | 300 | 22.88 | складская позиция
BM03C102153 | IS16F-032 | 32 | 16 | ф/ф | 300 | 29.47 | складская позиция
BM03C102154 | IS16F-040 | 40 | 16 | ф/ф | 300 | 34.65 | складская позиция
BM03C102155 | IS16F-050 | 50 | 16 | ф/ф | 300 | 56.53 | складская позиция
BM03C102156 | IS16F-065 | 65 | 16 | ф/ф | 300 | 74.55 | складская позиция
BM03C102158 | IS16F-080 | 80 | 16 | ф/ф | 300 | 91.96 | складская позиция
BM03C102159 | IS16F-100 | 100 | 16 | ф/ф | 300 | 121.65 | складская позиция
BM03C102162 | IS16F-125 | 125 | 16 | ф/ф | 300 | 192.08 | складская позиция
BM03C102162 | IS16F-150 | 150 | 16 | ф/ф | 300 | 192.08 | складская позиция
BM03C102162 | IS16F-200 | 200 | 16 | ф/ф | 300 | 192.08 | складская позиция
BM03C102170 | IS16F-250 | 250 | 16 | ф/ф | 300 | 692.68 | складская позиция
BM03C102171 | IS16F-300 | 300 | 16 | ф/ф | 300 | 960.7 | складская позиция
BM03C102172 | IS16F-350 | 350 | 16 | ф/ф | 300 | 1847.42 | складская позиция
BM03C102173 | IS16F-400 | 400 | 16 | ф/ф | 300 | 2305.53 | складская позиция

## Обратные клапаны и гибк. вставк
Артикул | Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоединения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки
Обратные клапаны межфланцевые CV16 (ООО «АДЛ Продакшн», Россия)
Обратные клапаны межфланцевые СV16, DN 40-500 мм, PN 16 бар, Tмакс. = 110 °C
DF04A105233 | СV16-040 | 40 | 16 | м/ф | 110 | 26.62 | складская позиция
DF04A105234 | СV16-050 | 50 | 16 | м/ф | 110 | 26.62 | складская позиция
DF04A105235 | СV16-065 | 65 | 16 | м/ф | 110 | 32.97 | складская позиция
DF04A105236 | СV16-080 | 80 | 16 | м/ф | 110 | 39.45 | складская позиция
DF04A105237 | СV16-100 | 100 | 16 | м/ф | 110 | 54.27 | складская позиция
DF04A105238 | СV16-125 | 125 | 16 | м/ф | 110 | 70 | складская позиция
DF04A105239 | СV16-150 | 150 | 16 | м/ф | 110 | 75.94 | складская позиция
DF04A105240 | СV16-200 | 200 | 16 | м/ф | 110 | 136.04 | складская позиция
DF04A105241 | СV16-250 | 250 | 16 | м/ф | 110 | 218.53 | складская позиция
DF04A105242 | СV16-300 | 300 | 16 | м/ф | 110 | 319.92 | складская позиция
DF04A105243 | СV16-350 | 350 | 16 | м/ф | 110 | 730.91 | складская позиция
DF04A105244 | СV16-400 | 400 | 16 | м/ф | 110 | 1050.87 | складская позиция
DF04A105246 | СV16-500 | 500 | 16 | м/ф | 110 | 2340.11 | складская позиция
Гибкие вставки (резиновые компенсаторы) FC (ООО «АДЛ Продакшн», Россия)
Гибкая вставка (компенсатор) муфтовая FC6, DN 1/ "-2", PN 10 бар, Траб. = 95 °C, Тмакс. = 110 °C
Гибкая вставка (компенсатор) фланцевая FC10, DN 32-500 мм, PN 8/10 бар, Траб. = 95 °C, Тмакс. = 110 °C
DY01B104976 | FC6-015 | 1/ " 2 | 10 | р/р | 110 | 14.48 | складская позиция
DY01B104977 | FC6-020 | 3/ " 4 | 10 | р/р | 110 | 13.24 | складская позиция
DY01B104978 | FC6-025 | 1" | 10 | р/р | 110 | 14.97 | складская позиция
DY01B104979 | FC6-032 | 11/ " 4 | 10 | р/р | 110 | 17.58 | складская позиция
DY01B104980 | FC6-040 | 11/ " 2 | 10 | р/р | 110 | 22.49 | складская позиция
DY01B104981 | FC6-050 | 2" | 10 | р/р | 110 | 26.5 | складская позиция
DY01A105058 | FC10-032 | 32 | 10 | ф/ф | 110 | 18.1 | складская позиция
DY01A105059 | FC10-040 | 40 | 10 | ф/ф | 110 | 21.53 | складская позиция
DY01A105060 | FC10-050 | 50 | 10 | ф/ф | 110 | 23.73 | складская позиция
DY01A105061 | FC10-065 | 65 | 10 | ф/ф | 110 | 29.4 | складская позиция
DY01A105062 | FC10-080 | 80 | 10 | ф/ф | 110 | 40.24 | складская позиция
DY01A105063 | FC10-100 | 100 | 10 | ф/ф | 110 | 46.32 | складская позиция
DY01A105064 | FC10-125 | 125 | 10 | ф/ф | 110 | 61.4 | складская позиция
DY01A105065 | FC10-150 | 150 | 10 | ф/ф | 110 | 76.83 | складская позиция
DY01A105066 | FC10-200 | 200 | 10 | ф/ф | 110 | 110.74 | складская позиция
DY01A105067 | FC10-250 | 250 | 10 | ф/ф | 110 | 153.13 | складская позиция
DY01A105068 | FC10-300 | 300 | 10 | ф/ф | 110 | 217.03 | складская позиция
DY01A105069 | FC10-350 | 350 | 8 | ф/ф | 110 | 419.32 | складская позиция
DY01A105070 | FC10-400 | 400 | 8 | ф/ф | 110 | 424.75 | складская позиция
DY01A105071 | FC10-500 | 500 | 8 | ф/ф | 110 | 641.74 | складская позиция

## Соленоидные клапаны
Артикул | Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоединения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки
Соленоидные клапаны, нормально-закрытые (SMS, Турция)
IJ03A109041 | T-GP 103 | 15 | 0,5-16 | внутр. резьба | -10…+80 | 32.42 | складская позиция
IJ03A111315 | T-GP 104 | 20 | 0,5-16 | внутр. резьба | -10…+80 | 37.19 | складская позиция
IJ03A111317 | T-GP 105 | 25 | 0,5-16 | внутр. резьба | -10…+80 | 38.14 | складская позиция
IJ03A111318 | T-GP 106 | 32 | 0,5-16 | внутр. резьба | -10…+80 | 106.78 | складская позиция
IJ03A111319 | T-GP 107 | 40 | 0,5-16 | внутр. резьба | -10…+80 | 106.78 | складская позиция
IJ03A111320 | T-GP 108 | 50 | 0,5-16 | внутр. резьба | -10…+80 | 115.36 | складская позиция
IJ03A113464 | T-GLF 106 | 32 | 0,5-12 | ф/ф | -10…+80 | 152.54 | 4-6 недель
IJ03A113465 | T-GLF 107 | 40 | 0,5-12 | ф/ф | -10…+80 | 165.25 | 4-6 недель
IJ03A132371 | T-GLF 108 | 50 | 0,5-12 | ф/ф | -10…+80 | 185.08 | 4-6 недель
IJ04A115594 | T-GLF 110 | 80 | 1-6 | ф/ф | -10…+80 | 440.64 | 12-14 недель
IJ04A115710 | T-GLF 112 | 100 | 1-6 | ф/ф | -10…+80 | 547.32 | 12-14 недель
IJ04A115711 | T-GLF 118 | 150 | 1-6 | ф/ф | -10…+80 | 1548.98 | 12-14 недель
IJ04A115712 | T-GLF 120 | 200 | 1-6 | ф/ф | -10…+80 | 3117.36 | 12-14 недель

## Шкафы управления
Артикул | Наименование товара | Iном, (А) | Напряжение питания | у.е.* без НДС | Срок поставки
Шкафы ГРАНТОР® для управления электроприводом задвижки (ООО «АДЛ Продакшн», Россия)
EA02D127032 | АЭП40-001-54-11ЗП | (0,25 - 0,4) | 3х380 В / 1х220 В | 792.37 | 5-6 недель
EA02D111427 | АЭП40-001-54-11ЗП | (0,4 - 0,63) | 3х380 В / 1х220 В | 792.37 | 5-6 недель
EA02D111428 | АЭП40-001-54-11ЗП | (0,63 - 1) | 3х380 В / 1х220 В | 792.37 | 5-6 недель
EA02D111597 | АЭП40-002-54-11ЗП | (1 - 1,6) | 3х380 В / 1х220 В | 792.37 | 5-6 недель
EA02D112561 | АЭП40-003-54-11ЗП | (1,6 - 2,5) | 3х380 В / 1х220 В | 792.37 | 5-6 недель
EA02D112562 | АЭП40-004-54-11ЗП | (2,5 - 4) | 3х380 В / 1х220 В | 792.37 | 5-6 недель
EA02D128290 | АЭП40-006-54-11ЗП | (4 - 6,3) | 3х380 В / 1х220 В | 792.37 | 5-6 недель
EA02D128291 | АЭП40-010-54-11ЗП | (6,3 - 10) | 3х380 В / 1х220 В | 792.37 | 5-6 недель
EA02D128292 | АЭП40-016-54-11ЗП | (10 - 16) | 3х380 В / 1х220 В | 792.37 | 5-6 недель
Шкафы ГРАНТОР® для управления пожарными насосами (ООО «АДЛ Продакшн», Россия)
Шкафы ГРАНТОР® для управления пожарными насосами без устройства плавного пуска
EA09B78292 | АЭП40-003-54К-21П | (0,4-2,5) | 3х380 В | 1510.4 | 1 неделя
EA09B78291 | АЭП40-004-54К-21П | (2,5-4) | 3х380 В | 1510.4 | 1 неделя
EA09B78290 | АЭП40-006-54К-21П | (4-6,3) | 3х380 В | 1510.4 | 1 неделя
EA09B79035 | АЭП40-010-54К-21П | (6,3-10) | 3х380 В | 1510.4 | 1 неделя
EA09B78275 | АЭП40-016-54К-21П | (10-16) | 3х380 В | 1590.48 | складская позиция
EA09B78300 | АЭП40-020-54К-21П | (16-20) | 3х380 В | 1818.73 | складская позиция
EA09B78301 | АЭП40-025-54К-21П | (20-25) | 3х380 В | 1818.73 | 1 неделя
EA09B344537 | АЭП40-032-54К-21П | (25-32) | 3х380 В | 2146.27 | складская позиция
EA09B364400 | АЭП40-038-54К-21П | (32-38) | 3х380 В | 2146.27 | складская позиция
EA09B79006 | АЭП40-050-54К-21П | (37-50) | 3х380 В | 1861.5 | складская позиция
EA09B344541 | АЭП40-058-54К-21П | (45-60) | 3х380 В | 2146.27 | 2 недели
EA09B344543 | АЭП40-080-54К-21П | (63-80) | 3х380 В | 2651.69 | 2 недели
EA09B82201 | АЭП40-100-54К-21П | (80-100) | 3х380 В | 2916.86 | 3 недели
Шкафы ГРАНТОР® для управления пожарными насосами с устройством плавного пуска
EA09B79869 | АЭП40-003-54КП-21П | (0,4-2,5) | 3х380 В | 1875.42 | 2-3 недели
EA09B79870 | АЭП40-004-54КП-21П | (2,5-4) | 3х380 В | 1942.37 | 2-3 недели
EA09B79871 | АЭП40-006-54КП-21П | (4-6,3) | 3х380 В | 1942.37 | 2-3 недели
EA09B79872 | А П40-010-54КП-21П | (6,3-10) | 3х380 В | 1942.37 | 2-3 недели
EA09B79874 | А П40-016-54КП-21П | (10-16) | 3х380 В | 2305.93 | 2-3 недели
EA09B79875 | АЭП40-020-54КП-21П | (16-20) | 3х380 В | 2540.68 | 2-3 недели
EA09B79876 | АЭП40-025-54КП-21П | (20-25) | 3х380 В | 2540.68 | 3 недели
EA09B79877 | АЭП40-037-54КП-21П | (25-37) | 3х380 В | 2721.36 | 3 недели
EA09B79878 | АЭП40-060-54КП-21П | (37-60) | 3х380 В | 3484.83 | 3 недели
EA09B79879 | А П40-072-54КП-21П | (60-72) | 3х380 В | 3734.24 | 3 недели
EA09B79888 | АЭП40-085-54КП-21П | (72-85) | 3х380 В | 4300.93 | 3 недели
EA09B79891 | АЭП40-096-54КП-21П | (85-96) | 3х380 В | 4919.49 | 3 недели

## Насосные установки
Артикул | Наименование | Ном. мощность | Напр. питания | Maкс. расход, м3/ч | Макс. напор, м | у.е.* без НДС
Пожарные насосные установки ГРАНФЛОУ® для дренчерных систем (ООО «АДЛ Продакшн», Россия)
NA08C143849 | УНВп 2 DPV 10/11 4,0 кВт РР 50 мм | 1 х 4 кВт | 3 х 380 В | 13 | 122 | 8613.17
NA08C141159 | УНВп 2 DPV 15/11 11,0 кВт РР 65 мм | 1 х 11 кВт | 3 х 380 В | 23 | 160 | 11976.27
NA08C227293 | УНВп 2 DPV 25/7 15,0 кВт РР 80 мм | 1 х 15 кВт | 3 х 380 В | 35 | 145 | 14655.93
NA08C368156 | УНВп 2 DPV 40/6 22,0 кВт РР 100 мм | 1 х 22 кВт | 3 х 380 В | 54 | 150 | 17186.44
NA08C105085 | УНВп 2 DPVF 85/4-1 30,0 кВт РР 125 мм | 1 х 30 кВт | 3 х 380 В | 110 | 110 | 19929.14
NA08C115566 | УНВп 2 DPVF 85/6-1 45,0 кВт РР 125 мм | 1 х 45 кВт | 3 х 380 В | 110 | 170 | 31619.07
Пожарные насосные установки ГРАНФЛОУ® для спринклерных систем (ООО «АДЛ Продакшн», Россия)
NA08C402483 | УНВпж 2 DPV 10/11 4,0 кВт + DPV 2/18 1,5 кВт РР 50 мм | 1 х 4 кВт | 3 х 380 В | 13 | 122 | 10995.19
NA08C394009 | УНВпж 2 DPV 25/2 4,0 кВт + DPV 2/6 0,55 кВт РР 80 мм | 1 х 4 кВт | 3 х 380 В | 35 | 40 | 11969.49
NA08C397315 | УНВпж 2 DPV 40/1 4,0 кВт + DPV 4/4 0,55 кВт РР 100 мм | 1 х 4 кВт | 3 х 380 В | 54 | 25 | 12489.66
NA08C402484 | УНВпж 2 DPV 40/4 15,0 кВт + DPV 4/9 1,5 кВт РР 100 мм | 1 х 15 кВт | 3 х 380 В | 54 | 100 | 16444.47
NA08C121555 | УНВпж 2 DPVF 85/4 30,0 кВт + DPV 4/14 2,2 кВт РР 125 мм | 1 х 30 кВт | 3 х 380 В | 110 | 117 | 27886.63